## Fiche d'intervention
FICHE D'INTERVENTION
Intervenant
Nom Prénom |  | RIVIERE Antoine
Numéro d'identifiant |  | 19865478
Informations sur la demande
Demandeur |  | Formateur Référent
Date de la demande |  | 2021-05-15
Numéro et intitulé de l'opération |  | 3.2.4 Vérifier l'état des équipements terminaux d'une installation CVC d'un bâtiment
Localisation des travaux |  | Atelier / Maquette menuiserie N°2
Description de la demande :
Fuite sur le WC Disponibilité de la maquette de 14h00 à 17h00
Degré d'urgence |  |  |  | Rapide
COMPTE RENDU D'INTERVENTION
Date de l'intervention |  | 2021-05-16
Heure de début | 15H00 | Heure de fin |  | 16h00 | Durée de l'intervention | 0h40
Action |  | Type de maintenance |  |  | Cause de l'intervention
Remplacement |  | Améliorative |  |  | Usure
Réglage |  | Préventive |  |  | Détérioration
Nettoyage |  | Corrective |  |  | Manque d'entretien
Dépannage |  |  |  |  | Contrôle de routine
Réparation
Amélioration
Contrôle
Nature de l'intervention
Installation sanitaire
Description de l'intervention
Travaux réalisés |  |  |  | Travaux non réalisés (raisons)
Changement du joint du robinet équerre d'arrivée d'eau
Matériaux utilisés
Désignation |  |  | Quantité | Désignation |  | Quantité
joint fibre 12/17 |  |  | 1
Outillages utilisés de la caisse à outil
Désignation |  |  | Quantité | Désignation |  | Quantité
CLE A MOLETTE |  |  | 1 | PINCE MULTIPRISE |  | 1
Outillages empruntés au magasin
Désignation |  |  | Quantité | Désignation |  | Quantité
Observations
Après détection de la fuite sur le robinet équerre d'arrivée d'eau du WC, j'ai remplacé le joint sans difficulté. Après vérification, il n'y a plus de fuite.

## Lieux
Atelier / cabine N°1
Atelier / cabine N°2
Atelier / cabine N°3
Atelier / cabine N°4
Atelier / cabine N°5
Atelier / cabine N°6
Atelier / cabine N°7
Atelier / cabine N°8
Atelier / cabine N°9
Atelier / cabine N°10
Atelier / cabine N°11
Atelier / cabine N°12
Atelier / cabine N°13
Atelier / cabine N°14
Atelier / cabine N°15
Atelier / cabine N°16
Atelier / Maquette sanitaire N°1
Atelier / Maquette sanitaire N°2
Atelier / Maquette électricité N°1
Atelier / Maquette électricité N°2
Atelier / Maquette menuiserie N°1
Atelier / Maquette menuiserie N°2
Centre Bâtiment A1
Centre Bâtiment A2
Centre Bâtiment A3
Centre Bâtiment A4
Centre Bâtiment A5
Centre Bâtiment A6

## horaire
7H30
7H45
8H00
8H15
8H30
8H45
9H00
9H15
9H30
9H45
10H00
10H15
10H30
10H45
11H00
11H15
11H30
11H45
12H00
12H15
12H30
12H45
13H00
13H15
13H30
13H45
14H00
14H15
14H30
14H45
15H00
15H15
15H30
15H45
16H00
16H15
16H30
16H45
17H00
17H15
17H30

## urgences
Immédiate
Urgente
Rapide
Normal

## Nature
Aménagement intéreur
Revêtement intérieur
Installation électrique
Installation sanitaire

## Opérations
1.1.1 | 1.1.1 Préparer une intervention
1.1.2 | 1.1.2 Déconstruire de menus ouvrages d'aménagements intérieurs d'un bâtiment
1.1.3 | 1.1.3 Construire une cloison de distribution
1.1.4 | 1.1.4 Construire un faux plafond de petite surface
1.1.5 | 1.1.5 Réaliser des ouvrages simples d'aménagement et de protection
1.1.6 | 1.1.6 Réaliser la pose de différents éléments menuisés manufacturés (plinthes, protections, tablettes, etc.)
1.1.7 | 1.1.7 Réaliser le montage et démontage de mobiliers tertiaires
1.1.8 | 1.1.8 Remplacer une serrure sur une menuiserie intérieure
1.2.1 | 1.2.1 Poser un plafond démontable en dalles
1.2.2 | 1.2.2 Poser au sol des carreaux céramiques
1.2.3 | 1.2.3 Poser sur un mur des carreaux céramiques
1.2.4 | 1.2.4 Poser un revêtement décoratif
1.2.5 | 1.2.5 Mettre en peinture un plafond
1.2.6 | 1.2.6 Mettre en peinture un mur
1.2.7 | 1.2.7 Mettre en peinture une menuiserie bois
1.2.8 | 1.2.8 Poser au sol un revêtement PVC en dalles
1.3.1 | 1.3.1 Maintenir en état de fonctionnement une menuiserie intérieur
1.3.2 | 1.3.2 Maintenir en état de fonctionnement une menuiserie extérieur
1.3.3 | 1.3.3 Maintenir en état des stores et volet d'un bâtiment
1.3.4 | 1.3.4 Maintenir en état de fonctionnement une serrure d'un bâtiment
1.4.1 | 1.4.1 Remettre en état un revêtement de sol dégradé
1.4.2 | 1.4.2 Remettre en état un plafond revêtu d'une peinture
1.4.3 | 1.4.3 Remettre en état un plafond démontable dégradé
1.4.4 | 1.4.4 Remettre en état une cloison dégradé
1.4.5 | 1.4.5 Remettre en état un mur dégradé revêtu de carreaux céramiques
1.4.6 | 1.4.6 Remettre en état un mur dégradé revêtu de'un revêtement décoratif
1.4.7 | 1.4.7 Remettre en état un mur dégradé revêtu d'une peinture
1.4.8 | 1.4.8 Remettre en état une menuiserie bois peinte dégradé
1.4.9 | 1.4.9 Remettre en état une serrure dégradée intérieur et/ou extérieur d'un bâtiment
1.4.10 | 1.4.10 Remettre en état du petit mobilier dégradé équipant un bâtiment
1.4.11 | 1.4.11 Poser et déposer des accessoires d'agencement
1.4.12 | 1.4.12 Remettre en état des stores et volets dégradés équipant un bâtiment
2.1.1 | 2.1.1 Réaliser des modifications, des extensions de circuits prises et éclairages d'une installation monophasée
2.1.2 | 2.1.2 Appréhender les risques électriques
2.2.1 | 2.2.1 Vérifier l'état de fonctionnement d'équipements terminaux d'une installation électrique courant fort
2.2.2 | 2.2.2 Vérifier l'état de fonctionnement d'une installation téléphonique
2.2.3 | 2.2.3 Vérifier l'état de fonctionnement des équipements de signalétique (éclairage de sécurité et et sécurité incendie)
2.2.4 | 2.2.4 Vérifier l'état de fonctionnement d'équipements terminaux domotiques
2.3.1 | 2.3.1 Rechercher l'origine et résoudre un dysfonctionnement sur une installation électrique monophasée d'un bâtiment
2.3.2 | 2.3.2 Rechercher l'origine et résoudre un dysfonctionnement d'équipements terminaux téléphoniques d'un bâtiment
2.3.3 | 2.3.3 Identifier et alerter d'un dysfonctionnement d'équipements terminaux (Eclairage de Sécurité et Sécurité Incendie), d'un bâtiment
2.3.4 | 2.3.4 Identifier et alerter d'un dysfonctionnement d'équipements terminaux domotiques
3.1.1 | 3.1.1 Réaliser des extensions d'une installation sanitaire
3.1.2 | 3.1.2 Réaliser des modifications d'une installation sanitaire
3.2.1 | 3.2.1 Vérifier l'état de fonctionnement un réseau d'évacuation EU/EV d'un bâtiment
3.2.2 | 3.2.2 Vérifier l'état de fonctionnement un réseau d'alimentation EF/EC d'un bâtiment
3.2.3 | 3.2.3 Vérifier l'état de fonctionnement d'un appareil sanitaire
3.2.4 | 3.2.4 Vérifier l'état des équipements terminaux d'une installation CVC d'un bâtiment
3.3.1 | 3.3.1 Rechercher l'origine et résoudre un dysfonctionnement d'un réseau EU/EV
3.3.2 | 3.3.2 Rechercher l'origine et résoudre un dysfonctionnement d'un réseau EF/EC
3.3.3 | 3.3.3 Rechercher l'origine et résoudre un dysfonctionnement d'un appareil sanitaire
3.3.4 | 3.3.4 Rechercher l'origine et résoudre un dysfonctionnement d'un équipement terminal CVC

## Liste matière d'oeuvre
BOBINE ETAIN 97 POUR CENT CUIVRE 3 POUR CENT SANS AME DECAPANTE DIAM 2 MM
BOIS PANNEAU OSB BORDS DROITS 250X125CM 18MM
CHIFFONS BLANCS EN COTON
COLORANT UNIVERSEL - NOIR
ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE INTERIEUR
JOINT CAOUTCHOUC DIAM 1-1/4
MANCHON PVC DIAM 100
ALIMENTATION URINOIR COQUILLE KIT ROBINET + TUBULURE PRESTO
AMPOULE HALOGENE 40W 24V E27
APPAREILLAGE IP55 PLEXO LEGRAND BOITIER 1 POSTE
APPAREILLAGE IP55 PLEXO LEGRANDE MECANISME INTER VV IP55
APPAREILLAGE MOSAIC LEGRAND VA ET VIENS 2 MODULES
APPLIQUE FLUORESCENTE SEULE IP24-IK04 CLASSE 2
ATTACHE EQUERRE COULISSANTE PORTEUR PLAFOND DEMONTABLE
BAES AMBIANCE SATI
BAES EVACUATION SATI
BANDE A JOINT PAPIER LARG 50 MM
BANDE ARMEE LARG 50 MM
BARRE DE DOUCHE MURALE AVEC DOUCHETTE ET FLEXIBLE
BARRETTE DE CONNEXION A VISSER 2,5 MM
BATI-SUPPORT POUR WC AVEC PLAQUE DE COMMANDE
BLOC PORTE ISOPLANE 63X204 RIVE DROITE HUISSERIE DE 68 DP
BOIS DE COFFRAGE PLANCHE EPAIS 27 MM LARG 20 CM
BOIS D'OSSATURE RABOTE 4F, SAPIN/EPICEA, CLASSE 2, 45 X 95 MM
BOIS TASSEAU RABOTE 30X20
BOITE DERIVATION CLOISON SECHE 170X170X50MM
BOITE DERIVATION SAILLIE IP55 105X105X55MM
BOITE ENCASTREMENT 67MM CLOISON SECHE 1 POSTE 40MM
BONDE INOX
BOUCHON LAITON 292 M DIAM 15/21
BOUCHON LAITON 300 F DIAM 15/21
BOUCHON POUR RADIATEUR ACIER DIAM 1/2
BOUCHON PURGEUR POUR RADIATEUR ACIER DIAM 1/2
BOUCHON PVC DIAM 100
BOUCHON PVC DIAM 32
BOUCHON PVC DIAM 40
BOUCLIER THERMIQUE PROTECTION FLAMME 300X300
CABLE RJ45 M/M CATEGORIE 6 DROIT L=50 CM
CARRELAGE GRES EMAILLE 33X33
CARTON ONDULE PROTECTION SOL LARG 1 M
CHAINE DE BALISAGE ET SIGNALISATION ROUGE-BLANC - DIAM 8MM
CHAMPLAT BOIS EPAIS 6 MM LARG 30 MM
CHEVILLE A EXPANSION + VIS 6X75
CHEVILLE A FRAPPER DIAM 6X35 (BOITE DE 50)
CLARINETTE CUIVRE A SOUDER MALE FEMELLE DIAM 12
COFFRET 13/18 MODULES BANDE OBTURATEUR
COFFRET 18 MODULES 600MM PLAQUE FOND PERFOREE
COFFRET ELECTRIQUE 8 MODULES
COLLE A PAPIER PEINT LOURD ET VINYL EN POUDRE
COLLE A PAPIER PEINT UNIVERSELLE
COLLE EMULSION TYPE ACRYLIQUE 5 LITRES
COLLE MATIC NP PLUS CARTOUCHE
COLLE POUR REVÊTEMENT INTISSÉ
COLLE PVC EN GEL BOITE 250ML AVEC PINCEAU
COLLE VINYLIQUE POUR TOILE DE VERRE OU REVETEMENT A PEINDRE
COLLIER DOUBLE BICHROMATE DIAM 12
COLLIER PVC DIAM 100
COLLIER PVC LYRE DIAM 32
COLLIER PVC TYPE DIAM 40
COLLIER SIMPLE BICHROMATE DIAM 12
COLORANT UNIVERSEL - JAUNE CITRON
COLORANT UNIVERSEL - ROUGE VIF
COLORANT UNIVERSEL - VERT
COLORANT UNIVERSEL BLEU HELIO 250ML
CONDUIT ICTA / IRL 16 /32 FIXATION REGLABLE
CONDUIT ICTA / IRL 16 FIXATION CLIP
CONDUIT ICTA / IRL 20 FIXATION CLIP
CONDUIT ICTA 16
CONDUIT ICTA 20
CONDUIT IRL 16 DERIVATION
CONDUIT IRL 16 EQUERRE
CONDUIT IRL 16 TULIPE
CONDUIT IRL 20 DERIVATION
CONDUIT IRL 20 EQUERRE
CONDUIT IRL 20 TULIPE
CONNECTEURS RAPIDE - 2 ENTREES RIGIDES DE 0,5 / 2,5MM
CONNECTEURS RAPIDE - 3 ENTREES RIGIDES DE 0,5 / 2,5MM
CONSOLE RADIATEUR ACIER A VISSER POUR CLOISON LOURDE
CONTACTEUR MODULAIRE HEURES CREUSES BIPOLAIRE 20A 230 V
CONVECTEUR 100W
CORDEAU MACON TRESSE DIAM 2 MM LONG 100 M
CORDEAU TRACEUR POUDRE LONG 30 M
CORNIERE DE RIVE POUR PLAFOND DEMONTABLE 24X19 MM LONG 3 M
COUDE CUIVRE 90 DEG FF DIAM 12
COUDE PVC 45 DEG FF DIAM 40
COUDE PVC 87.30 DEG FF DIAM 100
COUDE PVC 87.30 DEG FF DIAM 32
COUDE PVC 87.30 DEG FF DIAM 40
CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE OVALE 30 CM
CROISILLON JOINT 2 MM
CROISILLON JOINT 4 MM
CUVETTE DE WC SUSPENDUE
CYLINDRE DOUBLE EUROPEEN
DALLE POUR PLAFOND DEMONTABLE 60X60 CM
DALLE SOUPLE PVC 30X30
DECAPANT BRASURE ETAIN EN PATE
DETECTEUR DE MOUVEMENT ENCASTRABLE PLAFOND
DISJONCTEUR UNI + N 16 A COURBE C
DOUILLE CHANTIER E27 DCL + FICHE
DOUILLE PATERE ETANCHE IP55 E27 - 250 V
ECROU LAITON A COLLET BATTU DIAM 12-1/2
ECROU LAITON A COLLET BATTU DIAM 12-3/8
ENDUIT JOINT LENT (SAC DE 25KG)
ENSEMBLE DE PORTE BASIQUE CHROME CLE I
ENSEMBLE DE PORTE BASIQUE CHROME CLE L ENTRAXE 165 MM
ENTRETOISE POUR PLAFOND DEMONTABLE T DE 24 - LONG 120 CM
ENTRETOISE POUR PLAFOND DEMONTABLE T DE 24 - LONG 60 CM
FAIENCE 20X20
FENETRE PVC OSCILLO BATTANTE AVEC VOLET ROULANT INTEGRE LARG 100 CM HAUT 75 CM
FICHE RJ45 CAT 5e UTP DROIT
FIL H07V-U 1.5 MM2 BLEU
FIL H07V-U 1.5 MM2 NOIR
FIL H07V-U 1.5 MM2 ORANGE
FIL H07V-U 1.5 MM2 ROUGE
FIL H07V-U 1.5 MM2 VERT/JAUNE
FIL H07V-U 2.5 MM2 BLEU
FIL H07V-U 2.5 MM2 ROUGE
FIL H07V-U 2.5 MM2 VERT/JAUNE
FILM POLYANE 150 MICRONS 3X25 M
FIXATION POUR LAVABO 10X120 - JEU
FIXATION POUR WC 6X80 - JEU
GOULOTTE PLEINE BLANCHE 134X55
GRAISSE UNIVERSEL EN TUBE
HUBLOT OV BLANC ARIC 3632
INFORMATIQUE FICHE RJ45 CAT 6A 9 CONTACTS
INTER DIFF 30MA TYPE AC 40 A
INTER VA ET VIENS COMPLET APPAREILLAGE NILOE LEGRAND
INTERRUPTEUR POUSSOIR IP55 COMPLET SAILLIE (TYPE PROG PLEXO LEGRAND)
JOINT CAOUTCHOUC DIAM 1-1/2
KIT CARTE TESTEUR RJ45 (BRASAGE TRAVERSANTS)
KIT POINT APPLIQUE DCL CLOISONS SECHES
LAME POUR CISAILLE GRIGNOTEUSE MANUELLE
LAME SCIE A METAUX BIMETAL 12 DENTS (PAQUET DE 10)
LAVABO ODEON UP 56X45CM BLANC
LAVE-MAINS
LESSIVE DE NETTOYAGE TYPE ST MARC
LINOLEUM U3 P3
LINOLITE
Liste des matières d’oeuvre
MANCHON CUIVRE 3/8 FF A BRASER
MANCHON DE DILATATION PVC DIAM 100
MANCHON PATTE DE LAPIN TEXTURE - 14X100 MM
MANCHON POLYAMIDE PHASE AQUEUSE - 12X180
MANCHON POUR RJ45 BLEU
MANCHON POUR RJ45 JAUNE
MANCHON PVC DIAM 32
MANCHON PVC DIAM 40
MASTIC ACRYLIQUE 310ML BLANC
MASTIC ACRYLIQUE TRANSLUCIDE EN CARTOUCHE
MINUTERIE MULTIFONCTION MODULAIRE 230V 1P 16A
MONTANT M 48 - 2.50 M
MORTIER COLLE C1 GRIS
MORTIER JOINT FORMULE BLANC
MORTIER JOINT FORMULE GRIS
NOURRICE LAITON 2 CIRCUITS ALIM F 3/4 SORTIES M 1/2
PANNEAU FLECHAGE DE L' ACCES (40/60)
PANNEAU PEINTURE FRAICHE
PATTE A VIS BOIS 7X150 LONG 40
PATTE A VIS METAUX 7 DIAM 6X50
PAVE LUMINEUX ENCASTRE FAUX PLAFOND TUBE FLUO BLANC 600X600
PC COMPLET APPAREILLAGE NILOE LEGRAND
PEIGNE UNIVERSEL D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 13 MODULES
PEINTURE BLANCHE IMPRESSION
PEINTURE BLANCHE MAT INTERIEUR
PEINTURE LAQUE ACRYLIQUE SATINEE BRILLANTE BLANCHE MURS ET BOISERIES - 10 L
PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE PAR LOT DE 4
PIPE COURTE 90 DEG FEMELLE DIAM 100
PIPE DE WC COUDEE JOINT A LEVRE DIAM 100
PLAQUE DE PLATRE BA 13 - 2.50X1.20
PLINTHE SAPIN DU NORD A PEINDRE EPAISSEUR 10 MM HAUTEUR 70 MM
POINTE TETE HOMME 25/8 (KG)
PORTEUR T 24 BLANC POUR FAUX PLAFOND DEMONTABLE
POUSSOIR COMPLET APPAREILLAGE NILOE LEGRAND
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR SUPPORT NON ABSORBANT
PRISE DE COURANT 16A 2P+T IP55 COMPOSABLE (TYPE PROG PLEXO LEGRAND)
PRISE DE COURANT SIMPLE 2P+T BL (TYPE PROG MOSAIC LEGRAND)
PROLONGATEUR CAT5E RJ45 F/F BLINDE
PURGEUR AUTOMATIQUE DIAM 3/8
RACCORD LAITON GCU NUM 243 DIAM 12-1/2
RACCORD LAITON GCU NUM 243 DIAM 12-3/8
RACCORD MULTICOUCHE A COMPRESSION ECROU TOURNANT DIAM 1/2-16
RACCORD MULTICOUCHE A COMPRESSION ECROU TOURNANT DIAM 3/8-16
RACCORD MULTICOUCHE A SERTIR ECROU LIBRE F DIAM 16-1/2
RACCORD MULTICOUCHE A SERTIR ECROU TOURNANT DIAM 3/8-16
RACCORD PER A GLISSEMENT A ECROU LIBRE F DIAM 12-1/2
RACCORD PER A GLISSEMENT A ECROU LIBRE F DIAM 12-3/8
RACCORDS EXCENTRES AVEC ROSACES LOT DE 2 MALE / MALE 1/2 - 3/4
RACLETTE DE CARRELEUR DOUBLE MOUSSE 440 MM
RADIATEUR ACIER 11S H 600 X L 520
RAIL 48 LONG 3 M
RECEVEUR DE DOUCHE EN ACRYLIQUE DIM 70X70CM ET BONDE DE 90MM
REDUCTION EXCENTREE DIAM 40 x 32
REDUCTION GAUCHE POUR RADIATEUR FONTE ALU MF 1-3/8
REDUCTION PVC INCORPOREE MF DIAM 100.40
REDUCTION PVC INCORPOREE MF DIAM 40-32
REVETEMENT MURAL TOILE DE VERRE MOTIF GRAINE
ROBINET D'ARRET WC EQUERRE DIAM 3/8
ROBINET DE PUISAGE RACCORD A NEZ DIAM 1/2
ROBINET DE RADIATEUR DROIT SIMPLE REGLAGE DIAM 1/2
ROBINET DE RADIATEUR DROIT SIMPLE REGLAGE DIAM 3/8
ROBINET DE RADIATEUR EQUERRE THERMOSTATIQUE DIAM 1/2
ROBINET DE RADIATEUR SIMPLE REGLAGE EQUERRE DIAM 1/2
ROBINET DE RADIATEUR SIMPLE REGLAGE EQUERRE DIAM 3/8
ROBINET LAVE MAINS BEC HAUT TETE CERAMIQUE
ROBINET MACHINE A LAVER 1/4 DE TOUR 1/2- 3/4
ROBINET MELANGEUR LAVABO BEC FIXE CHROM
ROBINETTERIE MELANGEUSE POUR DOUCHE ENTRAXE 150 MM
ROSACE CONIQUE BICHROMATEE HAUT 19 MM
ROSACE CONIQUE BICHROMATEE HAUT 9 MM
ROULEAU ABRASIF PAPIER POUR BATIMENT 100MM X 50M GRAIN 120
ROULEAU ABRASIF PAPIER POUR BATIMENT 100MM X 50M GRAIN 80
ROULEAU TEFLON POUR SANITAIRE
RUBAN ADHESIF DE MASQUAGE POUR PEINTURE CARROSSERIE SOLVANTEE LARG 25 MM
RUBAN D_ISOLATION 19 MM X 10 M - BLEU
RUBAN D_ISOLATION 19 MM X 10 M - ROUGE
RUBAN D_ISOLATION 19 MM X 10 M - VERT/JAUNE
RUBAN SIGNALISATION NON ADHESIF ROUGE-BLANC
SELLE DE BRANCHEMENT 90 DEG DIAM 100-40
SERRURE NF CYLINDRE LAQ NOIRE 50
SIPHON PVC LAVABO 1 1/4 SORTIE HORIZONTALE DIAM 32
SIPHON PVC MACHINE A LAVER SORTIE HORIZONTALE DIAM 40 MM
SUSPENTE REGLABLE TIGE ET RESSORT (BOITE DE 100)
SYSTEME INTELLIGENT DE SERRURE DE PORTE D'HOTEL - CLE CARTE NUMERIQUE DE SERRURE
TABLETTE BOIS LISSE LONG 200CM LARG 30CM EP 18MM
TASSEAU 22 X 45mm - SAPIN/EPICEA CL2 RABOTE 4F
TE CUIVRE NUM 130 CU DIAM 12
TE PIED DE BICHE PVC 87.30 DEG FF DIAM 100
TE PIED DE BICHE PVC 87.30 DEG FF DIAM 32
TE PIED DE BICHE PVC 87.30 DEG FF DIAM 40
TÉLÉCOMMANDE M/A POUR BAAS MA - MA ME - MA ME FL
TELERUPTEUR MODULAIRE
TELERUPTEUR UNIPOLAIRE SILENCIEUX 230 V 10 A - A ENCASTRER
TUBE CUIVRE ECROUI DUR R 290 DIAM 12
TUBE MULTICOUCHE DIAM 16 COURONNE 100 M
TUBE PER GAINE 13X16 BLEU COURONNE 50 M
TUBE PER GAINE 13X16 ROUGE COURONNE 50 M
TUBE PVC DIAM 100 LONG 4 M
TUBE PVC DIAM 32 LONG 4 M
TUBE PVC DIAM 40 LONG 4 M
URINOIR COQUILLE PACK
VANNE BOISSEAU SPHERIQUE AVEC PURGE FF DIAM 3/4
VANNE BOISSEAU SPHERIQUE FF DIAM 3/8
VERROU DE SURETE A BOUTON
VINYL SUR INTISSÉ À PEINDRE EN 1M x 25M
VIS A BOIS VBA 4X60
VIS A BOIS VBA TF PZ 5X30
VIS AUTOPERC. TCB AC ZI 7504 3,5X9,5
VIS P/PLAQUE PLATRE AUTOPERC.3,5X35
VIS POUR PLAQUE DE PLATRE TTPC 25X3.5
WC PACK PATIO/OLA SH 3/6 L BLANC

## Liste stagiaires
liste stagiaires | Matricule
DUPOND André | 20063251 | X
MARTIN Pierre | 20063352
BERNARD François | 20064582
THOMAS Philippe | 20069862
DUMONT Gérald | 20065742
DUPUY Marie | 20069634
PELETIER Aurore | 20077892
BRETON Marc | 19031675
MARCHAND Eric | 19276194
LOPEZ Antoine | 18759647
DUVAL Henry | 20315784
FOURNIER Grégoire | 19856248
MULLER Quentin | 20348591
LEFEVRE Lucas | 20648574
RIVIERE Antoine | 19865478
MARC Antoine | 21054896

## outillage magasin
AUGETTE DE PEINTRE 3 L
BALAI COCO AVEC MANCHE MONTURE BOIS 29 CM
BOITE A ONGLETS 30 CM
BOUCHONS D'OREILLES REUTILISABLES COLLERETTES SILICONE CORDON SNR 32 DB
BROSSE A ENCOLLER RECTANGULAIRE LARG 17 CM
BROSSE A RECHAMPIR ACRYLIQUE CHANTIER NUMERO 2
BROSSE A RECHAMPIR ACRYLIQUE CHANTIER NUMERO 6
CADENAS HAUTE ANSE 40 MM
CAISSE A OUTILS ABS PLATEAU AMOVIBLE AVEC CADENAS 60X30X30 CM
CAMION RECTANGULAIRE 7 L
CASQUE ELECTRICIEN AVEC VISIERE INTEGREE
CASQUETTE ANTI-HEURT
CHASSE CLOUS 3.5 A 4 MM
CHAUSSURE BASSE STAGIAIRE S1P (PANIER TRANSVERSE)
CISAILLE A TOLE TYPE AVIATION 260 MM
CISAILLE GRIGNOTEUSE MANUELLE
CISEAU A BOIS BI-MATIERE LARG 14 MM
CISEAU A BOIS BI-MATIERE LARG 20 MM
CISEAUX COLLEUR LONG 28 CM
CLE A BONDE AVEC TETE
CLE LAVABO TELESCOPIQUE 36 A 65 MM
CLE MALE TORX COURTE - JEU DE 9 A 40
CLE MIXTE DE 17
CLE MIXTE DE 6 A 24 MM - JEU DE 18 CLES
COFFRET COMPLET PINCE A GLISSEMENT POUR RACCORD PER
COFFRET MATRICE A COLLET BATTU DIAM 10 A 22 (HORS 15)
CONDAMNATEUR A VIS POUR CONSIGNATION DE DISJONCTEUR MODULAIRE
CORDEAU TRACEUR POUDRE LONG 30 M
CORDEAU TRESSE SYNTHETIQUE DIAM 3
COUPE GAINE DE PROTEXTION DES TUBES
COUTEAU A ENDUIRE TYPE AMERICAIN LARGEUR 160 MM
EBAVUREUR TONNEAU INT/EXT DIAM 6 A 42 MM 1//4 A 15/8
EMBOUT DE VISSAGE PH2
ENROULEUR DE CABLES MULTIPRISES ETANCHES 30 M
EPONGE CARRELEUR DIM 18X12 CM EPAISS 6 CM
EQUERRE DE MACON ACIER 600 MM
ETABLI PLOMBIER PLIANT 1080x640
ETAU PARALLELE D'ETABLI, BASE TOURNANTE - SERIE LOURDE - LARGEUR DES MORS 140 MM
FIL A PLOMB DE MACON FORME TRONC 600G
FORET A BETON SDS+ DIAM 6 LONG 110
FORET A BOIS - JEU DE 3 A 10 MM
FORET METAL A ETAGES DE 4 A 20
FORET METAL HSS - JEU DE 3 A 13
FORET PILOTE POUR SCIES TREPAN ACIER
FRAISE D'ENCASTREMENT DE TETES DE VIS D 12MM
GANT DE MANUTENTION CUIR FLEUR DE BUFFLE (PANIER TRANSVERSE)
GENOUILLERE CARRELEUR
HELICE MALAXEUR PEINTURE DIAM 140 MM LONG 600 MM
LAMPE A SOUDER MONOGAZ
MACHINE COUPE CARREAUX TYPE RUBI TS 40
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 650G DIAM 65 MM
MANCHON POLYAMIDE PHASE AQUEUSE - 12X180
MANCHON POLYAMIDE SOLVANT 12-110 MM
MASQUE FFP2 NR D SL PLIABLE AVEC SOUPAPE
MASQUE FFP3 NR D SL PLIABLE AVEC SOUPAPE EN149
MECHE A BETON SDS+ DIAM 5 LONG 110
MECHE A BETON SDS+ DIAM 8 LONG 110
MECHE PLATE POUR BOIS - JEU DE 5 DIAM 18 - 22 - 24 - 26 - 32 MM
MINI COUPE TUBE CUIVRE DIAM 3-16 MM
MONTURE A CLIP 110 MM
MONTURE A CLIP 180 MM
MULTIMETRE NUMERIQUE DE POCHE
NIVEAU LASER CROIX ET POINTS 3 AXES POUR INTERIEUR
PEIGNE A COLLE DENTURE CARREE DE 6X6 MM
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18 V BATTERIE LI-ION
PERFORATEUR BURINEUR 800 W MANDRIN SDS+
PINCE A CINTRER LES TUBES CUIVRE DIAM 12X1
PINCE A DENUDER FILS DE 0.6 A 2.5 MM2
PINCE A GLISSEMENT MANUELLE POUR PER
PINCE A SERTIR LES PLUG RJ11 ET RJ45 AVEC SYSTEME DE DENUDAGE
PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE 160 MM
PINCE COUPE TUBE PVC / PER
PINCE POUR CHEVILLE METALLIQUE A EXPANSION POUR CLOISON CREUSE
PISTOLET MANUEL POUR CARTOUCHE 310ML
PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE LEGERE (3 MARCHES)
POIGNEE DE TRANSPORT DUOPLAC POUR PLAQUE DE PLATRE A GRIFFES LOT DE 2
POMPE D'EPREUVE SUR BAC EQUIPEE FLEXIBLE ET MANOMETRE PRESSION 0 A 20 BARS
PORTE EMBOUT MAGNETIQUE 6 PANS MALE LONG 70 MM
POTEAU DE BALISAGE SUR SOCLE ROUGE-BLANC 90CM
RABOT 1000 W LARG 82 MM
RABOT METALLIQUE DE MENUISIER LONG 180X40 MM
RABOT TYPE SURFORM (250MM)
REGLE ALU DE MACON DE 1 M
REGLE ALU DE MACON DE 2 M
RESSORT A CINTRER CUIVRE EXTERIEUR DIAM 12
RESSORT A CINTRER MULTICOUCHE INTERIEUR DIAM 12
SCIE A DOS A FINE DENTURE LONG 350 MM
SCIE A GUICHET LONG 300 MM
SCIE A METAUX POIGNEE REVOLVER LONG 30 CM
SCIE CIRCULAIRE 1400 W DIAM 190 MM
SCIE CLOCHE - COFFRET 8 ET 8 BI-METAL HSS, DIAM 38 / 40 / 54 / 64 / 65 / 67 / 76 / 86 MM, ARBRE
SCIE EGOINE COFFREUR DENTURE FINE LONG 450 MM
SCIE EGOINE PLAQUE DE PLATRE LONG 550 MM
SPATULE A MAROUFLER PVC
SUPPORT A 6 PANS EQUIPE D'UN FORET HSS A MEPLAT INTERCHANGEABLE
SYSTEME DE CONDAMNATION DE DISJONCTEURS
TABLE DE TAPISSIER - DIM 0.70X2 M
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE EDF - CLASSE 4 - DIM 60X100 CM
TESTEUR DE CABLE USB RJ45
TESTEUR DE TENSION VAT SELON EN 612
TRETEAUX PLIANT EN BOIS 77X77 CM - LA PAIRE

## outils caisse
CADENAS
CAISSE A OUTILS
CHASSE CLOUS
CISEAU A BOIS LARG 10 MM
CLE A MOLETTE
CLE MIXTE DE 10
CLE MIXTE DE 13
COUPE TUBE CUIVRE 3/22 MM
COUTEAU A ENDUIRE TYPE AMERICAIN LARGEUR 100 MM
COUTEAU A ENDUIRE TYPE AMERICAIN LARGEUR 100 MM
CRAYON DE MACON VERT OVALE MINE EXTRA DURE 30 CM
CUTTER AUTOBLOQUANT - LAME 18 MM
EQUERRE GRADUEE A TALON
FIL A PLOMB
LIME CARREE MI-DOUCE MANCHE BI-MATIERE 200 MM
LIME QUEUE DE RAT EMMANCHEE DIAM 12 MM
MARTEAU DE MENUISIER MANCHE BOIS 24 MM
METRE A RUBAN DE 3M
NIVEAU TRAPEZE ALU 2 FIOLES 600 MM
PINCE MULTIPRISE
PLATOIR INOX ITALIEN
RAPE A BOIS MI-RONDE BATARDE LONG 250 MM
RIFLARD MULTI-USAGE
SEAU CAOUTCHOUC MACON
TABLETTE NUMERIQUE
TENAILLE MENUISIER LONG 200 MM
TOURNEVIS ISOLE 1000 V - JEU DE 6 (4 PLATS + 2 PHS)
TRUELLE LANGUE DE CHAT